Костромские энергетики МРСК Центра напоминают правила электробезопасности в период паводка

Филиал   ОАО   «МРСК   Центра»   -   «Костромаэнерго»   напоминает   о   наступлении паводкового периода, который может стать причиной нарушения электроснабжения. В период    прохождения    весеннего    паводка    необходимо    особое    внимание    уделять соблюдению   правил   электробезопасности   вблизи   электросетевых   объектов:   ЛЭП, трансформаторных подстанций, распределительных устройств.

Весеннее  половодье  может  вызвать  различные  повреждения электрооборудования  в результате подтопления электроустановок, которые, в свою очередь, таят угрозу в виде высокого напряжения. Нельзя приближаться к оборванному проводу ближе 8 метров, проникать в действующие электроустановки  и  самовольно  включать  и выключать  оборудование.  Недопустимо устраивать площадки для игр, спортивные сооружения вблизи подстанций и ВЛ. Надежность электроснабжения во многом зависит от самих потребителей, от соблюдения правил энергобезопасности. Гражданам категорически запрещается находиться около линий электропередачи или

трансформаторных подстанций, оказавшихся в зоне подтопления, или ловить рыбу в

охранных зонах ЛЭП. Это смертельно опасно для жизни!

Ваша внимательность и осторожность помогут избежать возникновения чрезвычайных

ситуаций, предотвратить опасность для жизни и здоровья жителей региона, повысить

оперативность  работы  персонала районов  электрических  сетей  (РЭС)  в устранении повреждений на энергообъектах. Для обеспечения создания оптимальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения    несчастных    случаев    в    охранных    зонах    воздушных    линий электропередачи  без  письменного  разрешения  филиала  ОАО  «МРСК  Центра» - «Костромаэнерго»      запрещается      производить      строительство,      реконструкцию, капитальный ремонт или снос любых зданий, сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные, землечерпальные, взрывные,  мелиоративные работы, а также производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, полевые работы, устраивать загоны для скота,

сооружать проволочные заграждения.

Будьте    бдительны!    Находясь    рядом    с    подстанциями,    обращайте    внимание    на недопустимость присутствия посторонних лиц на территории энергообъектов. Костромаэнерго обращается с просьбой к населению сообщать о любых обнаруженных повреждениях в электроустановках, о подмывах опор и обрывах проводов на линиях электропередачи, о подтоплениях электрооборудования и других нештатных ситуациях на круглосуточный прямой бесплатный номер энергетиков 8-800-50-50-115 или в район электрических сетей.