РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКая ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАКАРЬЕВСКОГО

муниципального РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.06.2021                                           №  260

О внесении изменений в

постановление администрации

Макарьевского муниципального

района от 09.11.2020 № 385

# В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых  для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Уставом Макарьевского муниципального района, администрация Макарьевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение № 2 к  постановлению администрации Макарьевского муниципального района от 09.11.2020 № 385 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района» (в редакции от 02.04.2021 № 154) изменения,  изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Макарьевского муниципального района..

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

Макарьевского муниципального района

Костромской области                                                                                С.Б. Голубцов

Приложение

к постановлению администрации

Макарьевского муниципального района

от  22.06.2021    №   260

I. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для  собственников помещений в многоквартирных домах

| Содержание и ремонт жилых помещений | Размер платы с кв. метра |
| --- | --- |
| Благоустроенные дома | 16,56 руб. |
| Частично благоустроенные | 11,39 руб. |
| Неблагоустроенные дома | 6,39 руб. |

Перечень общего имущества многоквартирного жилого дома, не являющегося частями квартир и предназначенного для обслуживания более одного помещения жилого дома, в отношении которого будет осуществляться управление

- Межквартирные лестничные площадки

- Лестницы

- Коридоры

- Технический подвал

- Крыша

- Ограждающие несущие и не несущие конструкции дома

- Печные трубы

- Системы внутридомового газового оборудования

- Элементы систем водоснабжения, канализации, отопления,  вентиляции и дымоудаления не являющиеся частями квартир

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определенных в Приложении № 1 к настоящему постановлению, установлен  Приложением № 2 к настоящему постановлению и соответствует минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых  для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения».

II. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию  и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

1.Благоустроенные дома

| № п/п | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме - благоустроенные дома Услуги | Периодичность | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома - благоустроенные дома Руб/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 1. | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 1,27 |
| 2. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | 1 раз в год | 0,63 |
| Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома |  |  |  |
| 1. | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции до 2 м., устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | 1 раз в месяц | 0,53 |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки) | 1 раз в месяц | 0,48 |
| 3. | Прочистка канализационных лежаков и стояков | 2 раза в год | 1,48 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров крыш |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли (устранение протечек путем наложения заплат до 1 кв. м. | 1 раз в год | 2,22 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту лестниц, козырьков над подъездами, окон, дверей |  |  |  |
| 1. | Лестницы, козырьки над входами в подъезды (восстановление отдельных участков и элементов) | 1 раз в год | 0,25 |
| 2 | Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) | 1 раз в год | 0,25 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров центрального отопления, водопровода, канализации |  |  |  |
| 1. | Прочистка общедомовой канализации | 1 раз в год | 2,03 |
| 2. | Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях | 2 раза в год | 0,25 |
| 3. | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления до 2 м. | 1 раз в год | 1,22 |
| 4. | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения до 2 м. | 1 раз в год | 1,47 |
| 5. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,48 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров электроснабжения дома |  |  |  |
| 1. | Замена неисправных участков электросети до 2 м. зданий и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключение устройств и приборов внутри квартиры | 1 раз в год | 1,22 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту внутренней отделки стен, потолков, полов |  |  |  |
| 1. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раз в год | 1,47 |
| 2. | Утепление чердачных люков и входов в подвалы | 2 раза в год | 0,49 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 3 раза в год | 0,12 |
| 2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  | 0,14 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 1 раза в 3 года | 0,56 |
| ИТОГО тариф за текущий ремонт |  |  | 16,56 |

2. Частично благоустроенные дома

| № п/п | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме - частично благоустроенные дома Услуги | Периодичность | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома - частично благоустроенные дома Руб/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 1. | - Ремонт систем отопления (печей) | 1 раз в год | 1,31 |
| Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома |  |  |  |
| 1. | - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах отопления (печей), осмотр и очистка дымоходных труб | 1 раз в месяц | 0,4 |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки) | 1 раз в месяц | 1 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров крыш |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли (устранение протечек путем наложения заплат до 1 кв. м. | 1 раз в год | 1,95 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту лестниц, козырьков над подъездами, окон, дверей |  |  |  |
| 1. | Лестницы, козырьки над входами в подъезды (восстановление отдельных участков и элементов) | 1 раз в год | 0,37 |
| 2. | Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементов | 1 раз в год | 0,37 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров системы отопления (печей), водопровода, канализации |  |  |  |
| 1. | Прочистка, частичный ремонт общедомовой (местной) канализации | 1 раз в год | 1 |
| 2. | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода | 1 раз в год | 1,26 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров электроснабжения дома |  |  |  |
| 1. | Замена неисправных участков электросети до 2 м. зданий и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключение устройств и приборов внутри квартиры | 1 раз в год | 1,14 |
| Работы, относящиеся к текущему ремонту внутренней отделки стен, потолков, полов |  |  |  |
| 1. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раз в год | 1,25 |
| 2. | Утепление чердачных люков и входов в подвалы | 2 раза в год | 0,52 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 3 раза в год | 0,12 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 1 раза в 3 года | 0,7 |
| ИТОГО тариф за текущий ремонт |  |  | 11,39 |

- 3.  Дома с отсутствием  удобств

| - № п/п | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме - дома с отсутствием удобств Услуги | Периодичность | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома - дома с отсутствием удобств Руб/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| - 1 | - Ремонт систем отопления (печей) | - 1 раз в год | - 0,75 |
| - Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома |  |  |  |
| - 3. | - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах отопления (печей), осмотр и очистка дымоходных труб | - 1 раз в месяц | - 0,28 |
| - 4. | - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки) | - 1 раз в месяц | - 0,49 |
| - 5. | - Прочистка, частичный ремонт общедомовой (местной) канализации | - 2 раза в год | - 0,57 |
| - Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров крыш |  |  |  |
| - 6. | - Ремонт кровли (устранение протечек путем наложения заплат до 1 кв. м. | - 1 раз в год | - 1,04 |
| - Работы, относящиеся к текущему ремонту лестниц, козырьков над подъездами, окон, дверей |  |  |  |
| - 7 | - Лестницы, козырьки над входами в подъезды (восстановление отдельных участков и элементов) | - 1 раз в год | - 0,25 |
| - 8 | - Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) | - 1 раз в год | - 0,4 |
| - Работы, относящиеся к текущему ремонту и при проведении частичных осмотров электроснабжения дома |  |  |  |
| - 14 | - Замена неисправных участков электросети до 2 м. зданий и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключение устройств и приборов внутри квартиры | - 1 раз в год | - 0,77 |
| - Работы, относящиеся к текущему ремонту внутренней отделки стен, потолков, полов |  |  |  |
| - 15 | - Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | - 1 раз в год | - 1,07 |
| - 16 | - Утепление чердачных люков и входов в подвалы | - 2 раза в год | - 0,21 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 1 раза в 3 года | 0,56 |
| - ИТОГО тариф за текущий ремонт |  |  | - 6,39 |