ООО «Теплоресурс» С Х Е М А ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ 27 КВАРТАЛА С № 2 10м 57 НЗ 10м 57 ПЗ № 3 № 23 Ю 180м 57 ПЗ 10м 57 ПЗ № 4 110м 89 НЗ ул. Ветлужская. № 21А 48м 25 НЗ Котельная 25м  К 57 ПЗ 32м 57 ул. Зеленая. НЗ 10м 57 ПЗ № 21 53м 57 НЗ № 25 ул. Гагарина