ООО «Теплоресурс» С Х Е М А ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОГО САДА № 4 «РОСИНКА» С Двухквартирный жилой дом № 3 Двухквартирный жилой дом № 2 Двухквартирный жилой дом № 1 К 5м 32 ПЗ 5м 32 ПЗ 5м 32 ПЗ 127м 57 ПЗ в кирпичных коробах 25м 57 ПЗ микрорайон 12 квартал Ю Котельная К К 68м  57 ПЗ в кирпичных коробах К 56м  57 ПЗ в кирпичных коробах. Корпус № 1 ул. Окружная, д.47 Корпус № 2 ул. Окружная, д.47