ООО «Теплоресурс» Ю С Х Е М А ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ 21 КВАРТАЛА Род отд. 40м Ǿ57НЗ Подсобное помещение С 50м 57ПЗ Администр.корпус Больница ул. Юрьевецкая, д. 23 № 23А К 50м 57 ПЗ ул. Юрьевецкая 50м 150 ПЗ 200м 150 НЗ №2А ул. Больничная. 80м № 7 № 1 № 3 № 5 К 70м 76 НЗ 70м 76 НЗ 50м пер. Больничный 57 К 20м 57 НЗ 20м76НЗ НЗ №4 Котельная пер. Тихий. №11 Б № 4 140м 57 20м 57 № 9 № 11А НЗ НЗ № 4 200м 108 НЗ 10м 57 ПЗ тепловой пункт № 1 10м 108 ПЗ 10м 89 ПЗ № 3 № 4 30м 57 ПЗ 10м 57 ПЗ микрорайон № 5 21 квартал